## Plán nákupu majetku (hidden)
Požaduje | Důvod nákupu | Název materiálu/služby | Počet kusů | Termín nákupu materiálu/služby
Hojovcová | vybavení jazykové učebny | Tabule bílá | 2 | leden + březen | 150 x 100 cm
Hojovcová | vybavení jazykové učebny | sluchátka | 60 | duben - září | 4x15 ks
Hojovcová | vybavení jazykové učebny | Dataprojektor + plátno | 4 | červen - termín potvrdit dle ujednání s plk. Vobůrkou
Hojovcová | vybavení jazykové učebny | Interaktivní tabule | 4 | červen - termín potvrdit dle ujednání s plk. Vobůrkou
Hojovcová | učebnice pro studenty | viz příloha č. 1 |  | červen
Hojovcová | učebnice pro lektory | viz příloha č. 2 |  | červen
Poznámka:.
Interaktivní tabuli lze nahradit dataprojektorem nebo LCD televizí cca 81 cm. Nutno posoudit podle prostorových podmínek na učebně.
Dataprojektor neposkytuje tolik funkcí jako interaktivní tabule, ale je prostorově úsporný a mobilní.
Schvaluji ( nadřízený) :

## Specifikace zboží
Příloha č. 1 - Technické specifikace včetně cenové nabídky
Obchodní firma nebo název dodavatele - právnická/fyzická osoba
P.č. | Název zboží | Specifikace | Název zboží, parametry výrobku (značka, název výrobku) | Jed. množ. | Požadované množství | Cena za 1 ks bez DPH | DPH za 1 ks | Cena za 1 ks s DPH | Cena za požadované množství bez DPH | DPH za položku | Cena za požadované množství s DPH
1. | Teploměr 1-kanálový, určený pro úřední potravinářskou kontrolu, stanovené měřidlo */**/*** | velmi přesný teploměr; zobrazování a ukládání hodnot Min./ Max.; akustický alarm, podsvícený displej; volitelně připojitelné externí teplotní sondy (NTC a Pt100); včetně baterie 9V; |  | ks | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Voděodolný teploměr určený pro úřední potravinářskou kontrolu,stanovené měřidlo */** /*** | tepoloměr se sondou pro měření v polotuhých materiálech, nastavitelné 2 hraniční hodnoty, snadné čistění - krytí IP65, včetně baterie LR44 lze použít s různymi druhy sond |  | ks | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Pouzdro k teploměru č. 1 | chrání před nárazem a nečistotami |  | ks | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Sonda NTC ponorná/vpichovací | Potravinářská sonda NTC z ušlechtilé oceli, IP65 s kabelem PUR, pevný rovný kabel min. 1,2 m, měřící rozsah sondy -50 až 120°C, přesnost měření ±0.2°C, rozlišení 0.1 °C |  | ks | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Sonda Pt100 ponorná/vpichovací | Robustní potravinářská sonda Pt100 z ušlechtilé oceli, IP65, ověřitelná, pevný rovný kabel min. 1,2 m, měřící rozsah sondy -50 až 300°C, přesnost měření ±0.2°C, rozlišení 0,1°C |  | ks | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Sonda pro měření v polotuhých materiálech | Sonda vpichovaná pro měření teploty jádra v polotuhých vzorcích, nerezová ocel, měříc rozsah -50 do +275 °C, přesnost měření ±0.5 °C (-20 do +100 °C) ±1.0 °C, délka vpichované části min. 100 mm |  | ks | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Sonda do zmrazeného zboží | Sonda pro hluboce zmrazené vzorky, nerezová ocel, krytí IP65, délka vpichované části min. 90 mm |  | ks | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Sonda pro kapalné vzorky | Nerezová ocel, krytí IP65, délka vpichované části min. 200 mm |  | ks | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Ověření teploměrů | Autorizovaným metrologickým střediskem včetně Českého metrologického institutu |  | ks | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Záruka teploměrů | Minimální délka požadované délky záruky 24 měsíců
Celková předpokládaná nabídková cena | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Pozn. Účastník vyplní všechna žlutě podbarvená pole
* Dodaný teploměr musí mít zároveň platné ověření
** Na každém měřidle musí být uvedeny minimálně údaje dle Opatření obecné povahy ČMI č. 0111-OOP-C026-12 (označení výrobce, typ, výrobní číslo, měřící rozsah) a značka schválení typu. Na sondě musí být uvedeno jednoznačné přiřazení sondy k vyhodnocovací jednotce a její typ. Štítky musí být z trvanlivého materiálu, popis nesmazatelný. Umístění štítků nesmí bránit bezchybné funkci přístroje.
*** Technické podmínky k zajištění jednotnosti, správnosti měřidel a měření budou posuzovány dle zákona č. 505/1990 o metrologii v platném znění a to dle § 3 odst. písm. b) o stanovených měřidlech, které Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví Vyhláškou č. 345/2002 Sb. k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu a to bod 4.3.1. teploměry pro kontrolu teplot stanovených právními předpisy o potravinách a pokrmech používané kontrolními orgány.
Ověřením stanoveného měřidla se potvrzuje, že stanovené měřidlo má požadované metrologické vlastnosti. Požadavek se považuje za splněný, pokud je měřidlo v souladu s požadavkem stanoveným opatřením obecné povahy. Postup při ověřování stanovených měřidel stanoví Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhláškou. Ověřené stanovené měřidlo opatří Český metrologický institut nebo autorizované metrologické středisko úřední značkou nebo vydá ověřovací list anebo použije obou způsobů. Grafickou podobu úřední značky a náležitosti ověřovacího listu stanoví ministerstvo vyhláškou. Doba platnosti ověření stanoveného měřidla, která je stanovena vyhláškou č. 345/2002 Sb., v platném znění (pro teploměry pro měření teplot potravin 2 roky), se počítá od začátku kalendářního roku následujícího po roce, v němž bylo ověření stanoveného měřidla provedeno. U stanovených měřidel, pro něž se vystavuje ověřovací list, se doba platnosti počítá ode dne vydání ověřovacího listu.

## Místa plnění
Místo plnění: | Kontaktní osoba:
Krajská veterinární správa SVS pro Jihomoravský kraj, Palackého třída 1309/174, 612 00 Brno
Krajská veterinární správa SVS pro Pardubický kraj, Husova 1747, 530 03 Pardubice
Krajská veterinární správa SVS pro Královehradecký kraj, Jana Černého 370/40, 503 41 Hradec Králové-Věkoše
Krajská veterinární správa SVS pro Kraj Vysočina, Rantířovská 94/22, 586 01 Jihlava – Horní Kosov
Krajská veterinární správa SVS pro Karlovarská kraj, Kpt. Jaroše 318/4, 360 06 Karlovy Vary-Dvory
Krajská veterinární správa SVS pro Liberecký kraj, Ostašovská 521, 460 01 Liberec 11
Krajská veterinární správa SVS pro Olomoucký kraj, Tř. Míru 563/101, 779 00 Olomouc-Neředín
Krajská veterinární správa SVS pro Plzeňský kraj, Družstevní 1846/13, 301 00 Plzeň
Krajská veterinární správa SVS pro Středočeský kraj, Černoleská 1929, 256 01 Benešov
Krajská veterinární správa SVS pro Moravskoslezský kraj, Na Obvodu 51, 703 00 Ostrava Vítkovice
Krajská veterinární správa SVS pro Ústecký kraj, Sebuzínská 38, 403 21 Ústí nad Labem
Krajská veterinární správa SVS pro Zlínský kraj, Lazy V. 654, 760 01 Zlín
Městská veterinární správa v Praze SVS, Na Kozačce 870/3, 12000, Praha 2