## List1
Rekapitulace nákladů - rozpočet
KVS SVS pro Moravskoslezský kraj, Na obvodu 51, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Rekonstrukce elektroinstalace objektu KVS na ul. Na obvodu 51
položka | Popis řádku | Množství | Mj | Materiál | Dodávka | Montáž | Montáž | Celkem | Dph
celkem
DODÁVKY KOMPONENTŮ
Vybavení rozvaděčů RS0, RS-V1, RS1, RS2, RS3
1 | Spínač třípólový MS0-80-3 | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Svodič přepětí SLP 275-V/3 | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Vodič CYA 25mm2 iz. zelená/žlutá | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vodič CYA 25mm2 iz. černá | 45 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Stykač RSI-20-20 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Vodič CY 6mm2 iz. zelená/žlutá | 390 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Vodič CY 6mm2 iz. Černá | 180 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Vodič CY 6mm2 iz. Světlemodrá | 120 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Schodišťový automat CRM-4, A230 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Impulsní relé MIR16, A230 | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Svorky RSA4A | 149 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Trojpropojka RSA4A/3 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Čtyřpropojka RSA4A/4 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Pětipropojka RSA4A/5 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Svorky RSA70A | 30 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Propojka dvojitá svorky RSA70A/2 | 15 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Rozbočovací svorkovnice CS-N15 | 15 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Rozbočovací svorkovnice CS-PE16 | 15 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Dvojpropojka RSA4A/2 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLE-10B-1, 30mA | 35 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLE-16B-1, 30mA | 46 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Proudový chránič čtyřpólový LFE-25-4, 30mA | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Koncová svěrka RSA L35-A | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Protipožární ucpávka Intumex, Dexaflam | 3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Jistič 16B-3, 6kA | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Jistič 10B-1, 6kA | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Jistič 10C-1, 6kA | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Svodič přepětí FLP- | 1 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Motorový spouštěč SM1-E 0,63-1A pro ventilátor odsávání z WC | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Jistič 6B-1, 6kA | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Jistič 20B-3, 6kA | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Jistič LTE-16B-1, 6kA | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Osvětlovací tělesa
33 | Extra-LED-2500-136-4K (označení A) | 16 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Extra-LED-5000-236-4K (označení B) | 15 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | FOX-LED-3700-4K (označení C) | 19 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Grifon-LED-MP-5300-4K (označení D) | 156 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Grifon-LED-OP-3700-4K (označení E) | 31 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | PULI6-LED-PC-3890-4K, IP54 (označení F) | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Grifon-LED-OP-5300-4K (označení G) | 56 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | PULI7-LED-PC-7640-4K, IP54 (označení H) | 24 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Corgi-LED-5280-4K (označení I) | 48 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | FOX-LED-6350-4K (označení J) | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
položka | Popis řádku | Množství | Mj | Materiál | Dodávka | Montáž | Montáž | Celkem | Dph
celkem
43 | CORGI-LED-4925-4K (označení K) | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Bandog-LED-OP-1700-4K (označení M) | 42 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | PALAS-LED-1-M1-ST, 1hod. (označení N1), nouzové svítidlo | 101 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabely, kabelové žlaby, kabelové lišty, kabelové trubky
46 | Kabel CYKY-J 5x4mm2 (klimatizační jednotky venkovní) | 24 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 | 3640 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 | 2220 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Kabel CYKY-O 3x1,5mm2 | 540 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Kabel CYKY-O 2x1,5mm2 | 310 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Kabel JYTY 3x1mm2 | 180 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Kabel SYKFY 50x2x0,5 | 22 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Kabelový žlab MARS NKZIN 50x62x0,7 data v 1.PP, 1.NP | 94 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Kabelový žlab MARS NKZIN 50x125x0,8 síla ve všech podlažích | 158 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Kabelový žlab MARS NKZIN 50x125x0,8 data ve 2. a 3. NP | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Víko kabelového žlabu NVO 90x125 | 238 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Víko kabelového žlabu NVO 90x62 | 94 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Konzola kabelového žlabu MARS NPS125 | 158 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Krabice, tlačítka, spínače, přepínače
59 | Krabice univerzální KU68 | 435 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Krabice odbočná KO | 88 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Zásuvka na omítku dvojitá (Famatel) | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Zásuvka pod omítku dvojnásobná | 168 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Zásuvka pod omítku dvojnásobná se svodičem přepětí | 60 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Zásuvka pod omítku jednoduchá | 27 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Spínač č.1 pod omítku | 58 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Spínač č.5 pod omítku | 25 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Přepínač č.6 pod omítku | 26 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Přepínač č.6 pod omítku dvojnásobný | 9 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Tlačítko pod omítku s orientační doutnavkou | 45 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Tlačítko pod omítku | 47 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Zásuvka na omítku 16A/400V, pětikolíková | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Data, EZS, IP kamery
72 | Solarix CAT6 UTP 2 x RJ45 pod omítku bílá; SX9-2-6-UTP-WH | 74 | ks | 156 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | UTP Cat.6e, SXKD-6-UTP-PVC | 5550 | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Krabice univerzální pod omítku KU68 | 74 | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Pohybový detektor pro EZS | 35 | ks | 638 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | IP kamera venkovní | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Záznamové zařízení | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Instalační trubka LP Flex 2320-H50D | 200 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáže
79 | Demontáže svítidel | 477 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Demontáže spínačů | 144 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Demontáže krabicových rozvodek | 172 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Demontáže přístrojů z rozvaděčů | 466 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Demontáže kabelů AYKY 4Bx10; 6; 4; 2,5 | 450 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní
84 | Repase rozvaděčů 1rmo01, 1rmo1, 1rmo2, 1rmo3, 1RE-V1 | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Svislé a kompletní konstrukce
85 | Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm | 440 | kus |  |  | 0 | 0
86 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm | 16 | m2 |  |  | 0 | 0
Snížený podhled na chodbách
87 | sádrokartonový podhled s požární odolností EI 30 | 233 | kus |  |  | 0 | 0
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
88 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 | 515 | kus |  |  | 0 | 0
89 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1m2 | 60 | kus |  |  | 0 | 0
90 | Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou | 360 | m2 |  |  | 0 | 0
91 | Omítka rýh š do 150 mm ve stěnách MV štuková | 360 | m2 |  |  | 0 | 0
Ostatní konstrukce a práce-bourání
92 | Čištění budov mytím v místnostech, chodbách, na schodištích | 1469 | m2 |  |  | 0 | 0
93 | Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech D do 60 mm tl do 150 mm | 415 | kus |  |  | 0 | 0
94 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm | 2033 | m |  |  | 0 | 0
95 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 70 mm | 125 | m |  |  | 0 | 0
96 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží | 8 | t |  |  | 0 | 0
97 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží | 8 | t |  |  | 0 | 0
98 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | 8 | t |  |  | 0 | 0
99 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | 8 | t |  |  | 0 | 0
100 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | 8 | t |  |  | 0 | 0
101 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m | 8 | t |  |  | 0 | 0
102 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | 8 | t |  |  | 0 | 0
103 | likvidace nebezpečného odpadu | 0.7 | t |  |  | 0 | 0
Dokončovací práce - malby
104 | Obnova barvy Primalex tekuté, bílé, otěruvzdorné, dvojnásobné v místnostech výšky do 3,8m | 7055 | m2 |  |  | 0 | 0
105 | Obnova barvy Primalex tekuté, bílé, otěruvzdorné, dvojnásobné ve schodišti výšky do 5m | 535 | m2 |  |  | 0 | 0
106 | vyhlazení maliřskou masou jednonásobně v místnostech v do 3,8m | 750 | m2 |  |  | 0 | 0
107 | vyhlazení maliřskou masou jednonásobně v místnostech nebo schod. v.do 5m | 105 | m2 |  |  | 0 | 0
položka | Popis řádku | Množství | Mj | Materiál | Dodávka | Montáž | Montáž | Celkem | Dph
celkem
108 | Revize- výchozí | 24 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUMA DODÁVKA, MONTÁŽE, DEMONTÁŽE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Rekapitulace
| Montáže | [6 empty] | 0
| Nosný materiál | [6 empty] | 0
| Podružný materiál 5% | [6 empty] | 0
| Nosný materiál+podružný | [6 empty] | 0
| Demontáže | [6 empty] | 0
| 6% PPV a PPP na montáže | [6 empty] | 0
| 6% PPV a PPP na materiál | [6 empty] | 0
| Základní rozpočtové náklady | [6 empty] | 0
VRN
| 4,2% GZS na stavební objekty | [6 empty] | 0
| 4,2% GZS na stavební objekty z materiálu | [6 empty] | 0
| 1,6% provozní vlivy-stavební objekty | [6 empty] | 0
| 1,6% provozní vlivy-stavební objekty | [6 empty] | 0
| Vedlejší rozpočtové náklady úhrn | [6 empty] | 0
| CENA CELKEM BEZ DPH | [6 empty] | 0